附件2

一期配电房安装七氟丙烷自动灭火系统数据清单

|  | 一期配电房安装七氟丙烷自动灭火系统数据清单 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数据 |
| 1 | 配电房面积 | 252平方 |
| 2 | 配电房高度 | 4.3米 |
| 3 | 配电房体积 | 1083.6立方 |
| 4 | 灭火设计浓度 | 9%或0.72L/立方 |
| 5 | 七氟丙烷配置数量 | 780公斤 |
| 6 | 泄压口面积 | 0.42平方 |